CS6518A-S8型硬度（钙离子）电极

规格参数

浓度范围：1M 至 5x10-6M

(40,000ppm 至 0.02 ppm)

pH 范围： 2.5—11pH

温度范围：0-50℃

耐    压：不耐压

温度传感器：无

壳体材质：EP

膜 电 阻：1-4MΩ

连接螺纹：PG13.5

电缆长度：5m或约定

线缆接头：S8线缆

订货编号

| 名 称 | 内 容 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 无 | N0 |
| 线缆长度 | 5m | m5 |
|  | 10m | m10 |
|  | 15m | m15 |
|  | 20m | m20 |
| 线缆接头 | 线头镗锡 | A1 |
|  | Y插片 | A2 |
|  | 一字插针 | A3 |
|  | BNC | A4 |